**福建经贸学校垃圾分类屋项目方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类屋附图1如下效果图内宣传材料及垃圾仅作为效果展示。实际样式及内容由投标单位提供）C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0ff6804654a225bb142d65d45998f89.jpg | 规 格 | 长5\*宽3\*高2.5单位米 |
| 主体材料 | 立柱 | 100mm\*100mm\*2.0钢管 |
| 横梁 | 80mm\*80mm\*2.0、 80mm\*40mm\*2.0钢管 |
| 墙体 | 封板 | **垃圾房外封板采用1.6CM厚金属雕花保温板，内加固采用30\*30镀锌方通龙骨加固，内墙板采用5CM防火夹芯板** |
| 颜色 | 按双方确定 |
| 屋顶 | **采用方管焊接成龙骨做支撑+镀锌板经过剪折并焊接成型+并打磨做防锈底漆+再做一层面漆上色+加装5cm夹心彩钢板+并打玻璃胶起到防水作用，彻底杜绝漏雨，并有保温隔热的效果，屋顶斜屋面。** |
| 门 | 钢制门 |
| 投放口 | 采用304不锈钢板剪折、焊接成型，并抛光(共四个）。 |
| 吊顶 | 采用40\*60方管焊接成骨架，采用pvc扣板吊顶。 |
| 地板 | 100\*100、80\*40、60\*40镀锌钢管焊成框架做支撑+地板采用2.0MM防滑钢板。 |
| 配置 | 照明，空开，投放口，字体，背胶、垃圾分类标识 |
| 水电系统 | LED吸顶灯 |
| 漏电开关 |
| 五孔防水电源插座两个 |
| 暗敷线路、2.5平方护套线 |
| 配备进水口，出水口，地漏、水龙头、压水枪 |
| 辅料 | 玻璃胶、氩气、氩焊丝、抛光材料等，立柱底部装有15\*15\*6铁板并打孔可用于固定膨胀螺丝和起到接地作用。 |
| 数量 | 1座 |
| 单价 | 每平方最高限价3200元 |
| 金额 | 按实际平方数结算 |
| 工期 | 20天 |
| 备注 | 1、此价格含运费、含普票、含卸货，成品拉到现场。2.提供材料检验报告复印件，其中检测要求符合GB8624-2012标准要求。3.镀锌钢管符合GB/T3091-2015低压流体输送用焊接钢管要求。4.提供现场勘查证明书及垃圾分类房的外观效果图，上述文件必须在投标现场提供给校方确认。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类亭附图2如下效果图内宣传材料及垃圾仅作为效果展示。实际样式及内容由投标单位提供）微信图片_20210804202416 | 规 格 | 长8\*宽2\*高2.6单位米 |
| 主体材料 | 立柱 | 100mm\*100mm\*2.0钢管 |
| 横梁 | 80mm\*80mm\*2.0、 80mm\*40mm\*2.0钢管 |
| 墙体 | 封板 | 站台式的垃圾屋三面要相对密封。双层夹心彩钢板厚度为 50mm ，防火材料；双面白色；设计正面 2 块宣传栏、侧面正反 4 块宣传栏；正面 2 块宣传展示板使用背面 KT 板、内容高清外户写真、面板采用亚克力集成；侧面 4 块采用 PVC+ 户外写真材料屋顶垃圾亭标题文字使用 PVC 立体字。 |
| 颜色 | 按双方确定 |
| 屋顶 | 镀锌钢管成型上铺镀锌钢板密封成型 |
| 地板 | 100\*100、80\*40、60\*40镀锌钢管焊成框架做支撑+地板采用瓷砖铺面。 |
| 配置 | 照明，空开，投放口，字体，背胶、垃圾分类标识 |
| 水电系统 | LED吸顶灯、灭蝇灯 |
| 漏电开关 |
| 五孔防水电源插座两个 |
| 暗敷线路、2.5平方护套线 |
| 配备进水口，出水口，地漏、水龙头、压水枪 |
| 辅料 | 玻璃胶、氩气、氩焊丝、抛光材料等，立柱底部装有15\*15\*6铁板并打孔可用于固定膨胀螺丝和起到接地作用。 |
| 数量 | 1座 |
| 单价 | 每平方最高限价2000元 |
| 金额 | 按实际平方数结算 |
| 工期 | 20天 |
| 备注 | 1、此价格含运费、含普票、含卸货，成品拉到现场。2.提供材料检验报告复印件，其中检测要求符合GB8624-2012标准要求。3.镀锌钢管符合GB/T3091-2015低压流体输送用焊接钢管要求。4.提供现场勘查证明书及垃圾分类房的外观效果图，上述文件必须在投标现场提供给校方确认。 |